СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 14.11.2017 года                       №30

Об утверждении программы комплексного

развития коммунальной инфраструктуры

МО «Краснознаменский сельсовет» Касторенского

района Курской области на 2017-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в целях реализации положений Федерального закона от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,   Федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь  Уставом МО «Краснознаменский сельсовет» Собрание депутатов Краснознаменского сельсовета РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую программу «комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Краснознаменский сельсовет» Касторенского района Курской области на 2017-2026 годы».

2. Решение Собрания депутатов Краснознаменского сельсовета от 04.02.2013 года №02 «Об утверждении программы комплексного развития инфраструктуры МО «Краснознаменский сельсовет» Касторенского района Курской области на 2013-2022 гг.» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Краснознаменского сельсовета                                           С.В.Студеникин

# Утверждена

Собранием депутатов

Краснознаменского сельсовета

Касторенского района

Курской области

от 14.11.2017 года №30

_____________/ Студеникин С.В./

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Краснознаменский сельсовет»

Касторенского района Курской области на 2017-2026 годы

Разработчик:  ООО НВЦ «Экор-агро»

Генеральный директор                        А.М. Кирилюк

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Краснознаменский сельсовет» Касторенского района Курской области

# на 2017-2026 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Краснознаменский сельсовет” Касторенского района Курской области на 2017-2026 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Краснознаменский сельсовет” Касторенского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Краснознаменский сельсовет” Касторенского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “Краснознаменский сельсовет” Касторенского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017- 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 44570 тыс. рублей, в т.ч.: 2017 год – 3320 тыс. рублей; 2018 год – 4850 тыс. рублей; 2019 год – 8230 тыс. рублей; 2020 год – 5320 тыс. рублей; 2021 год – 4050 тыс. рублей; 2022 год – 3050 тыс. рублей; 2023 год – 6300 тыс. рублей; 2024 год – 3650 тыс. рублей; 2025 год – 3850 тыс. рублей; 2026 год – 1950 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Краснознаменский сельсовет» расположено в восточной части Касторенского района Курской области.

Муниципальное образование «Краснознаменский сельсовет» включает в себя 8 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Краснознаменский сельсовет» является село Олым.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 года составила 760 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Краснознаменский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Краснознаменский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Касторенском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Краснознаменский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2017 года составляет 17700  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2016 году на 1-го человека составляла 20,9 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 77,6%, сетевым газоснабжением – 44%.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Краснознаменского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Показатели  жилищного фонда по МО «Краснознаменский сельсовет» Касторенского района на 01. 01. 2017 года

Табл.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Сетевой газ | Электроэнергия | вода | газ | электроэнергия | Удельное на 1-го человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Газ (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Газ (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Олым | 142 | 362 | 7920 | 174 | 110 | 174 | - | 110 | 174 | 24 | 730 | 650 | 9,5 | 182,8 | 257,4 |
| 2 | с. Николаевка | 17 | 24 | 1230 | - | - | 27 | - | - | 27 | - | - | 650 | - | - | 24,1 |
| 3 | д. Петровка | 21 | 40 | 1450 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 650 | - | - | 34,4 |
| 4 | д. Гвоздевка | 32 | 98 | 1460 | 32 | 23 | 32 | - | 23 | 32 | 24 | 730 | 650 | 2,4 | 51,4 | 63,7 |
| 5 | д. Качановка | 7 | 16 | 370 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 650 | - | - | 9,8 |
| 6 | д. Суковкино | 57 | 139 | 2950 | 65 | 38 | 65 | - | 38 | 65 | 24 | 730 | 650 | 3,4 | 59,7 | 91,0 |
| 7 | с. Васильевка | 17 | 26 | 1100 | - | - | 24 | - | - | 24 | - | - | 650 | - | - | 28,0 |
| 8 | п. Васильевский | 25 | 55 | 1220 | 31 | - | 31 | - | - | 31 | - | - | 650 | 1,5 | - | 41,6 |
|  | Итого по МО | 318 | 760 | 17700 | 302 | 171 | 389 | - | 171 | 389 | - | - | - | 16,8 | 293,9 | 549,9 |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы,

находящиеся в собственности МО «Краснознаменский  сельсовет»  за 2011 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация МО с. Олым | 7 | - | 66 | - | 66 | 66 | - | 66 | - | 1 | 1 | 10 | 1800 | 2000 |
| 2 | Библиотека с. Олым | 1 | 15 | 33 | - | 33 | 33 | - | 33 | - | 1 | 1 | 3 | 900 | - |
| 3 | СДК с. Олым | 1 | 150 | 258 | - | 258 | 258 | - | 258 | - | 1 | 1 | 5 | 6500 | - |
|  | Итого | 9 | Х | 357 | - | 357 | 357 | - | 357 | - | 3 | 3 | 18 | 9200 | 2000 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих на территории МО «Краснознаменский сельсовет» за 2011 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Магазин с. Олым | 3 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 1 | 1 | 10 | 2500 | - |
| 2 | Магазин д. Суковкино | 1 | - | 25 | - | 25 | 25 | - | - | - | 1 | - | 10 | 600 | - |
| 3 | Магазин п. Васильевский | 1 | - | 36 | - | 36 | 36 | - | - | - | 1 | - | 10 | 18000 | - |
| 4 | Отделение связи с. Олым | 3 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 1 | 1 | 5 | 2000 | - |
| 5 | Отделение связи д. Суковкино | 2 | - | 28 | - | 28 | 28 | - | - | - | 1 | - | 5 | 700 | - |
|  | Итого | 10 | - | 209 | - | 209 | 209 | - | 120 | - | 5 | 2 | 40 | 23800 | - |

Показатели  функционирующих на территории МО «Краснознаменский сельсовет» организаций

(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ФАП с. Олым | 1 | - | 42 | - | 42 | 42 | - | 42 | - | 1 | 1 | 10 | 1000 | 1260 |
| 2 | ФАП д. Суковкино | 2 | - | 48 | - | 48 | 48 | - | - | - | 1 | - | 10 | 1000 | - |
| 3 | Средняя образовательная школа с. Олым | 25 | 55 | 1597 | - | 1597 | 1597 | - | 1597 | - | 1 | 1 | 280 | 40000 | - |
| 4 | Начальная образовательная школа д. Суковкино | 3 | 8 | 42 | - | 42 | 42 | - | - | - | 1 | - | 10 | 1000 | - |
|  | Итого | 31 | - | 1729 | - | 1729 | 1729 | - | 1639 | - | 4 | 2 | 310 | 43000 | 1260 |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Краснознаменский сельсовет» Касторенского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курсэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 47,23 км, ЛЭП-0,4 кВ – 34,25 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 33 единиц, общей мощностью 4030 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 700 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 350  кВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2017 год   - 0,35 кВт/чел;

2018 – 2019 годы   - 0,40 кВт/чел;

2020 – 2021 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2022 – 2023 годы   - 0.50 кВт/чел;

2024 – 2025 годы   - 0,55 кВт/чел.

2025 – 2026 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Краснознаменского сельсовета в 2026 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2016 годом не получит существенного изменения и составит ~ 800 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4. Газоснабжение

В МО «Краснознаменский сельсовет» из 8-и населенных пунктов к сетям газоснабжения на текущий момент подключены 3 населенных пункта (с. Олым, д. Гвоздевка и д. Суковкино). Система газоснабжения представляет собой 11,1 км сетей газопровода

Строительство сетей газоснабжения на территории Краснознаменского сельсовета осуществлялось в 2011 году.

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 44%

2.5 Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется в 4-х  населенных пунктах (с. Олым, д. Гвоздевка и д. Суковкино и п. Васильевский).     По состоянию на 01.01.2017 года она включает в себя   6 водозаборных скважин, 19,1 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 78% обеспечивает потребности населения и производственной сферы в воде.

Жители остальных населенных пунктов получают из водоразборных колонок и колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Краснознаменский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 97-100%.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2017 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  «Краснознаменский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

### Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения

по МО «Краснознаменский сельсовет»  Касторенского района на 01.01.2017г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Распределительные газопроводы |  |  | Подключено к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во дворов | % к общему наличию | Всего | В том числе население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Олым | 12,12 | 2011 | - | 110 | 63 | 246,3 | 182,8 |
| 2 | д. Гвоздевка | 1,2 | 2011 | - | 23 | 72 | 51,4 | 51,4 |
| 3 | д. Суковкино | 2,8 | 2011 | - | 38 | 58 | 64,0 | 59,7 |
|  | Итого по МО | 16,12 | 2011 | - | 171 | 44,9 | 361,7 | 293,9 |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО  «Краснознаменский сельсовет» Касторенского района на 01.01.2012г.

### Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Получают воду от центр. водопровода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| 1 | с. Олым | 2 | 1990-1991 | 90 | 2 | 1972-1990 | 100 | 6,5 | 1970 | 98 | 32 | 1970 | 98 | 18 | 50 | 266 |  | 100 |
| 2 | с. Николаевка | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 1991 | 100 | 11 | 1991 | 100 | 7 | 50 | 16 |  | 0,0 |
| 3 | д. Петровка | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 1992 | 97 | 6 | 1992 | 97 | 6 | 50 | 30 |  | 0,0 |
| 4 | д. Гвоздевка | 1 | 1981 | 100 | 1 | 1976 | 100 | 1,0 | 1992 | 97 | 3 | 1992 | 97 | 2 | 50 | 56 |  | 100 |
| 5 | д. Качановка | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1992 | 97 | 3 | 1992 | 97 | 2 | 50 | - |  | - |
| 6 | д. Суковкино | 2 | 1966-1970 | 100 | 1 | 1895 | 100 | 1,2 | 1978 | 100 | 9 | 1896-1978 | 100 | - | - | 85 |  | 100 |
| 7 | с. Васильевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 50 | - |  | - |
| 8 | п. Васильевский | 1 | 1981 | 99 | 1 | 1958 | 100 | 3,5 | 1986 | 100 | 1 | - | 100 | 1 | 50 | 31 |  | 100 |
|  | Итого по МО | 6 | - | 100 | 6 | - | 100 | 19,1 | - | 100 | 63 | - | 100 | 42 | - | 484 |  | 82,5 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Краснознаменский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 1,0 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,1 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,9 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 29,2 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 11,7 |
|  |  | % | 40 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 17,5 |
|  | - население | т. куб.м | 16,8 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 0,5 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 0,2 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 38,5 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 38,5 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 38,5 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2017 по 2026 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2000 кв. метров жилья (таблица 9). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2026 году составит 28 кв. м на 1 человека (таблица 13).

Естественная убыль жилфонда за период 2017-2026 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Планируемое развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2017 – 2026 годов в поселениях муниципального образования района приведено в таблице 10.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Краснознаменский сельсовет» в период 2017 -2026 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2017-202 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 2,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 10).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 3-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Краснознаменский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | ### По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Олым | 396 | 389 | 383 | 377 | 371 | 366 | 359 | 354 | 349 | 343 | 338 |
| 2 | с. Николаевка | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
| 3 | д. Петровка | 53 | 51 | 48 | 46 | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| 4 | д. Гвоздевка | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 |
| 5 | д. Качановка | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 6 | д. Суковкино | 140 | 136 | 133 | 129 | 124 | 120 | 115 | 112 | 108 | 103 | 98 |
| 7 | с. Васильевка | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 |
| 8 | п. Васильевский | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |
|  | Итого по МО | 846 | 824 | 804 | 783 | 764 | 745 | 721 | 703 | 683 | 662 | 641 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

МО «Краснознаменский сельсовет»  Касторенского района на 2017 – 2026 годах

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. Измер. | Всего | ### Прогноз строительства годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Олым | Домов | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | Кв. м | 1500 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| 2 | д. Суковкино | Домов | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  |  | Кв. м | 500 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
|  | Итого по МО | ## Домов | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Кв. м | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2017 – 2026 годах жилья  в населенных пунктах МО «Краснознаменский сельсовет»

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Олым | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | д. Суковкино | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого по МО | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Краснознаменский сельсовет»   на 2017-2026 годы

Таблица  11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2016 | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  | 2025-2026 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | с. Олым | 7920 | 158 | 300 | 8062 | 161 | 300 | 8200 | 164 | 300 | 8336 | 167 | 300 | 8470 | 169 | 300 | 8600 |
| 2 | с. Николаевка | 1230 | 25 | - | 1205 | 24 | - | 1181 | 24 | - | 1158 | 49 | - | 1109 | 22 | - | 1086 |
| 3 | д. Петровка | 1450 | 29 | - | 1421 | 28 | - | 1393 | 28 | - | 1365 | 27 | - | 1337 | 27 | - | 1311 |
| 4 | д. Гвоздевка | 1460 | 29 | - | 1431 | 29 | - | 1402 | 28 | - | 1374 | 27 | - | 1347 | 27 | - | 1320 |
| 5 | д. Качановка | 370 | - | - | 370 | - | - | 370 | 35 | - | 335 | - | - | 335 | - | - | 335 |
| 6 | д. Суковкино | 2950 | 59 | 100 | 2991 | 60 | 100 | 3031 | 61 | 100 | 3071 | 61 | 100 | 3109 | 62 | 100 | 3147 |
| 7 | с. Васильевка | 1100 | 22 | - | 1078 | 22 | - | 1056 | 35 | - | 1021 | 20 | - | 1001 | 20 | - | 981 |
| 8 | п. Васильевский | 1220 | 24 | - | 1196 | 24 | - | 1172 | 30 | - | 1142 | 23 | - | 1119 | 22 | - | 1096 |
|  | Итого по МО | 17700 | 347 | 400 | 17753 | 348 | 400 | 17806 | 404 | 400 | 17802 | 375 | 400 | 17826 | 350 | 400 | 17877 |

### Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Краснознаменский сельсовет»  на 2017-2026 годы

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  | 2025-2026 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | с. Олым | 8061,6 | 383 | 21 | 8200 | 371 | 22 | 8336 | 359 | 23 | 8470 | 349 | 24 | 8600 | 338 | 25 |
| 2 | с. Николаевка | 1205,4 | 33 | 37 | 1181 | 30 | 39 | 1158 | 26 | 45 | 1109 | 22 | 50 | 1086 | 18 | 60 |
| 3 | д. Петровка | 1421 | 48 | 30 | 1393 | 45 | 31 | 1365 | 40 | 34 | 1337 | 36 | 37 | 1311 | 32 | 41 |
| 4 | д. Гвоздевка | 1430,8 | 94 | 15 | 1402 | 90 | 16 | 1374 | 86 | 16 | 1347 | 82 | 16 | 1320 | 78 | 17 |
| 5 | д. Качановка | 370 | 14 | 26 | 370 | 13 | 28 | 335 | 12 | 28 | 335 | 11 | 30 | 335 | 10 | 34 |
| 6 | д. Суковкино | 2991 | 133 | 22 | 3031 | 124 | 24 | 3071 | 115 | 27 | 3109 | 108 | 29 | 3147 | 98 | 32 |
| 7 | с. Васильевка | 1078 | 39 | 28 | 1056 | 35 | 30 | 1021 | 31 | 33 | 1001 | 27 | 37 | 981 | 23 | 43 |
| 8 | п. Васильевский | 1195,6 | 60 | 20 | 1172 | 56 | 21 | 1142 | 52 | 22 | 1119 | 48 | 23 | 1096 | 44 | 25 |
|  | Итого по МО | 17753 | 804 | 22 | 17806 | 764 | 23 | 17802 | 721 | 25 | 17826 | 683 | 26 | 17877 | 641 | 28 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Краснознаменский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  | 2025-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | с. Олым | 383 | 0,40 | 153 | 371 | 0,45 | 167 | 359 | 0,50 | 180 | 349 | 0,55 | 192 | 338 | 0,60 | 203 |
| 2 | с. Николаевка | 33 | 0,40 | 13 | 30 | 0,45 | 14 | 26 | 0,50 | 13 | 22 | 0,55 | 12 | 18 | 0,60 | 11 |
| 3 | д. Петровка | 48 | 0,40 | 19 | 45 | 0,45 | 20 | 40 | 0,50 | 20 | 36 | 0,55 | 20 | 32 | 0,60 | 19 |
| 4 | д. Гвоздевка | 94 | 0,40 | 38 | 90 | 0,45 | 41 | 86 | 0,50 | 43 | 82 | 0,55 | 45 | 78 | 0,60 | 47 |
| 5 | д. Качановка | 14 | 0,40 | 6 | 13 | 0,45 | 6 | 12 | 0,50 | 6 | 11 | 0,55 | 6 | 10 | 0,60 | 6 |
| 6 | д. Суковкино | 133 | 0,40 | 53 | 124 | 0,45 | 56 | 115 | 0,50 | 58 | 108 | 0,55 | 59 | 98 | 0,60 | 59 |
| 7 | с. Васильевка | 39 | 0,40 | 16 | 35 | 0,45 | 16 | 31 | 0,50 | 16 | 27 | 0,55 | 15 | 23 | 0,60 | 14 |
| 8 | п. Васильевский | 60 | 0,40 | 24 | 56 | 0,45 | 25 | 52 | 0,50 | 26 | 48 | 0,55 | 26 | 44 | 0,60 | 26 |
|  | Всего по МО | 804 | 0,4 | 322 | 764 | 0,45 | 344 | 721 | 0,50 | 361 | 683 | 0,55 | 376 | 641 | 0,60 | 385 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Краснознаменский сельсовет» на период 2017-2026 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2017-2026 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В период 2017-2020  осуществить подключение к сетевому газоснабжения д. Качановка, а в 3-х населенных пунктах муниципального образования (с. Олым, д. Гвоздевка и д. Суковкино) предполагается завершить подключение к сетевому газоснабжению существующий индивидуальный жилищный фонд.

Кроме того, в вышеперечисленных населенных пунктах планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

Для осуществления данной задачи в период 2017-2020 годов планируется построить 1,0 км межпоселковых и 6,5 км распределительных газопроводов (табл.15).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км газопровода (табл. 10).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Краснознаменский сельсовет»  Касторенского района в 2017-2026 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | ###### Всего | ### В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Олым | Жилые дома | ед./кв.м | 43/2180 | 13/680 | 10/500 | 10/500 | 10/500 | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | 1/257,8 | 1/257,8 | - | - | - | - |
| 2 | д. Гвоздевка | Жилые дома | ед./кв.м | 7/370 | 3/170 | 2/100 | 2/100 | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Качановка | Жилые дома | ед./кв.м | 7/340 | - | - | 5/240 | 2/100 | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Суковкино | Жилые дома | ед./кв.м | 8/1000 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Жилые дома | ед./кв.м | 65/3890 | 14/850 | 14/850 | 19/1090 | 14/850 | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | 1/257,8 | 1/257,8 | - | - | - | - |

### Прогноз строительства газовых сетей для газоснабжения существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Краснознаменский сельсовет»  Касторенского района в 2017-2026 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | ###### Всего | ### В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Олым | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 4,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 2 | д. Гвоздевка | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 3 | д. Качановка | Межпоселковые газопроводы | км | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0,7 | - | - | 0,6 | 0,1 | - |
| 4 | д. Суковкино | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
|  | Итого по МО | Межпоселковые газопроводы | км | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 6,5 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | - |

### 8

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Краснознаменский сельсовет» на 2017-2026 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  | 2025-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | с. Олым | 340 | 740 | 251,6 | 371 | 750 | 278,25 | 359 | 760 | 272,84 | 349 | 770 | 268,73 | 338 | 780 | 263,64 |
| 2 | д. Гвоздевка | 88 | 740 | 65,12 | 90 | 750 | 67,50 | 86 | 760 | 65,36 | 82 | 770 | 63,14 | 78 | 780 | 60,84 |
| 3 | д. Качановка | - | 740 | - | 13 | 750 | 9,75 | 12 | 760 | 9,12 | 11 | 770 | 8,47 | 10 | 780 | 7,80 |
| 4 | д. Суковкино | 120 | 740 | 88,8 | 124 | 750 | 93,00 | 115 | 760 | 87,40 | 108 | 770 | 83,16 | 98 | 780 | 76,44 |
|  | Всего по МО | 548 | 740 | 405,52 | 598 | 750 | 448,50 | 572 | 760 | 434,72 | 550 | 770 | 423,50 | 524 | 780 | 408,72 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Краснознаменский сельсовет» на период 2073-2026 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2017-2026 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км водопровода (табл. 10).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 6-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 6-и водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 19,1 км водопроводных сетей (табл.17).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Краснознаменский сельсовет»  на 2017-2026 годы

Таблица 17

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | С. Олым | 2 | 1972-1990 | 100 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Д. Гвоздевка | 1 | 1976 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Д. Суковкино | 2 | 1966-1970 | 100 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | П. Васильевский | 1 | 1966 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 6 | 1966 - 1990 | 100 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | С. Олым | 2 | 1972-1990 | 100 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Д. Гвоздевка | 1 | 1976 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Д. Суковкино | 2 | 1966-1970 | 100 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | П. Васильевский | 1 | 1966 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 6 | 1966 - 1990 | 100 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Олым | 6,5 | 1970 | 98 | 6,5 | - | - | 3,0 | - | - | - | 3,5 | - | - | - |
| 2 | с. Николаевка | 2,8 | 1991 | 100 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | - |
| 3 | д. Петровка | 3,0 | 1992 | 97 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - |
| 4 | д. Гвоздевка | 1,0 | 1992 | 97 | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 5 | д. Качановка | 1,1 | 1992 | 97 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| 6 | д. Суковкино | 1,2 | 1978 | 100 | 1,2 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | п. Васильевский | 3,5 | 1986 | 100 | 3,5 | - | 1,5 | - |  | 2,0 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 19,1 | - | 100 | 19,1 | - | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 1,1 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Краснознаменский сельсовет» на 2017-2026 годы

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  | 2025-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с. Олым | 383 | 24 | 9192 | 371 | 44 | 16324 | 359 | 44 | 15796 | 349 | 44 | 15356 | 338 | 44 | 14872 |
| 2 | с. Николаевка | 33 | 24 | 792 | 30 | 44 | 1320 | 26 | 44 | 1144 | 22 | 44 | 968 | 18 | 44 | 792 |
| 3 | д. Петровка | 48 | 24 | 1152 | 45 | 44 | 1980 | 40 | 44 | 1760 | 36 | 44 | 1584 | 32 | 44 | 1408 |
| 4 | д. Гвоздевка | 94 | 24 | 2256 | 90 | 44 | 3960 | 86 | 44 | 3784 | 82 | 44 | 3608 | 78 | 44 | 3432 |
| 5 | д. Качановка | 14 | 24 | 336 | 13 | 44 | 572 | 12 | 44 | 528 | 11 | 44 | 484 | 10 | 44 | 440 |
| 6 | д. Суковкино | 133 | 24 | 3192 | 124 | 44 | 5456 | 115 | 44 | 5060 | 108 | 44 | 4752 | 98 | 44 | 4312 |
| 7 | п. Васильевский | 60 | 24 | 1440 | 56 | 44 | 2464 | 52 | 44 | 2288 | 48 | 44 | 2112 | 44 | 44 | 1936 |
|  | Всего по МО | 760 | 24 | 18360 | 729 | 44 | 32076 | 690 | 44 | 30360 | 656 | 44 | 28864 | 618 | 44 | 27192 |

## 3.5. Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Краснознаменский сельсовет» на период 2017-2026 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2017-2026 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Краснознаменский сельсовет» на 2017-2026 годы

Таблица 19

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017 | 824,0 | 2,1 | 1730,4 | 432,6 | 2163,0 |
| 2 | 2018 | 804,0 | 2,1 | 1730,4 | 432,6 | 2163,0 |
| 3 | 2019 | 783,0 | 2,2 | 1768,8 | 442,2 | 2211,0 |
| 4 | 2020 | 764,0 | 2,2 | 1722,6 | 430,7 | 2153,3 |
| 5 | 2021 | 745,0 | 2,3 | 1757,2 | 439,3 | 2196,5 |
| 6 | 2022 | 721,0 | 2,3 | 1713,5 | 428,4 | 2141,9 |
| 7 | 2023 | 703,0 | 2,4 | 1730,4 | 432,6 | 2163,0 |
| 8 | 2024 | 683,0 | 2,4 | 1687,2 | 421,8 | 2109,0 |
| 9 | 2025 | 662,0 | 2,5 | 1707,5 | 426,9 | 2134,4 |
| 10 | 2026 | 641,0 | 2,5 | 1655,0 | 413,8 | 2068,8 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Краснознаменский сельсовет» на 2017-2026 годы

Таблица 20

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017 | 824,0 | 2,2 | 1812,8 | 453,2 | 2266,0 |
| 2 | 2018 | 804,0 | 2,4 | 1929,6 | 482,4 | 2412,0 |
| 3 | 2019 | 783,0 | 2,6 | 2035,8 | 509,0 | 2544,8 |
| 4 | 2020 | 764,0 | 2,8 | 2139,2 | 534,8 | 2674,0 |
| 5 | 2021 | 745,0 | 3,0 | 2235,0 | 558,8 | 2793,8 |
| 6 | 2022 | 721,0 | 3,2 | 2307,2 | 576,8 | 2884,0 |
| 7 | 2023 | 703,0 | 3,4 | 2390,2 | 597,6 | 2987,8 |
| 8 | 2024 | 683,0 | 3,6 | 2458,8 | 614,7 | 3073,5 |
| 9 | 2025 | 662,0 | 3,8 | 2515,6 | 628,9 | 3144,5 |
| 10 | 2026 | 641,0 | 4,0 | 2564,0 | 641,0 | 3205,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Краснознаменский сельсовет»

Таблица 21

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 22

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,2 | 02 | 0,2 | 02 | 0,2 | 02 | 0,2 | 02 | 0,2 | 02 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода |  | 0,2 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0,2 | 02 | 0,2 | 02 | 0,2 | 02 | 0,2 | 02 | 0,2 | 02 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 1,8 | 1,4 | 3,0 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 44,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | -водоснабжения |  | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 17726 | 17753 | 17779 | 17806 | 17829 | 17852 | 17889 | 17826 | 17852 | 17877 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 7799 | 10652 | 12445 | 14245 | 14263 | 14282 | 14311 | 14261 | 14282 | 14302 |
|  | -водоснабжения |  | 13826 | 14202 | 14579 | 14957 | 15155 | 15353 | 15563 | 15687 | 15888 | 16089 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | -водоснабжения |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 12 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн.руб. | 0,2 | 2,7 | 4,2 | 2,4 | 3,2 | 2,2 | 4,7 | 3,0 | 3,2 | 1,3 |
| 13 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - вододоснабжения | % | 95 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 14 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Краснознаменский сельсовет» в рамках Программы газификации Касторенского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 6,5 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 23

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Краснознаменский сельсовет» 20137– 2026 годы ( в ценах 2012 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Олым | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 1,5 км Уличн. освещение-1,5 км | 1,5 0,75 Итого-2,25 | 2017-2026 | Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья) | 2026 | 2026 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Суковкино | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км Уличн. освещение-0,5 км | 0,5 0,25 Итого-0,75 | 2017-2026 | Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья) | 2026 | 2026 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-3 км | 1,5 | 2017-2026 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2017-2026 | 2017-2026 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газоснабжение с. Олым | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 4,3 км | 4,3 | 2013-2016 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2015 | 2022 | Средства бюджета |
| 2 | Газоснабжение д. Гвоздевка | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 0,7 км | 0,7 | 2013-2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2015 | 2022 | Средства бюджета |
| 3 | Газоснабжение д. Качановка | Обеспечение сетевым газом населения | Межпоселковый газопровод – 1,0 км Распределительный газопровод – 0,7 км | 1,0 0,7 Итого-1,7 | 2015-2016 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2013 | 2022 | Средства бюджета |
| 4 | Газоснабжение д. Суковкино | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 0,8 км | 0,8 | 2013-2016 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2014 | 2022 | Средства бюджета |
| 5 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Олым | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 1,5 км | 1,5 | 2013-2022 | Обеспечение газом 15 домов (1500 кв. м жилья) | 2022 | 2026 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Суковкино | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2013-2021 | Обеспечение газом 5 домов (500 кв. м жилья) | 2022 | 2026 | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Олым | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 1,5 км | 1,5 | 2017-2026 | Обеспечение водой 15 домов (1500 кв. м жилья) | 2026 | 2026 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Суковкино | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2017-2025 | Обеспечение водой 5 домов (500 кв. м жилья) | 2026 | 2026 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 6 ед. Водонапорные башни – 6 ед. Водопроводные сети – 19,1 км | 3,0 3,0 19,1 Итого-25,1 | 2018-2026 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | 2026 | 2026 | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 27,1 |  |  |  |  |  |

- Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2017 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2017 | 2026 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -25 ед. | 0,25 | 2017-2026 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2017 | 2026 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 25 ед. | 1,0 | 2017-2026 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2017 | 2026 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,0 | 2017-2026 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2017 | 2026 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2017 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2017 | 2018 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,47 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2026 годы составляет 44570 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 24 и 25.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2026 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Краснознаменский сельсовет» на 2017-2026 годы (млн.р.)

Таблица 24

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 4,5 | - | 3,0 | 1,5 | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 9,5 | 7,5 | 2,0 | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 27,1 | - | 2,0 | 25,1 | - |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,47 | 0,22 | - | 3,25 | - |
|  | Всего по Программе | 44,57 | 7,72 | 7,0 | 29,85 | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Краснознаменский сельсовет»

на 2017- 2026 годы (млн.р.)

Таблица 25

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 4,5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 9,5 | 2,0 | 1,6 | 3,2 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 27,1 | 0,2 | 2,7 | 4,2 | 2,4 | 3,2 | 2,2 | 4,7 | 3,0 | 3,2 | 1,3 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,47 | 0,67 | 0,1 | 0,38 | 0,97 | 0,2 | 0,2 | 0,95 | - | - |  |
|  | Всего по Программе | 44,57 | 3,32 | 4,85 | 8,23 | 5,32 | 4,05 | 3,05 | 6,3 | 3,65 | 3,85 | 1,95 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Краснознаменский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Краснознаменский сельсовет» Касторенского района Курской области на 2017 – 2026 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Олым | млн.р | 2,25 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Суковкино | млн.р | 0,75 | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
| 2.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - |  |
| 3 | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Итого |  | 4,5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Газоснабжение с. Олым | млн.р | 4,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 1.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 4,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ###### Газоснабжение д. Гвоздевка | млн.р | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ###### Газоснабжение д. Качановка | млн.р | 1,7 | - | - | 1,6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0,7 | - | - | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | - | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ###### Газоснабжение д. Суковкино | млн.р | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Администрация МО Застройщик |
| 7.1 | Жилые дома в с. Наумовка | км | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |
| 7.2 | Жилые дома в д. Васильевка | км | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  | Итого |  | 9,5 | 2,0 | 1,6 | 3,2 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Администрация МО Застройщик |
| 1.1 | Жилые дома в с. Олым | км | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  |
| 1.2 | Жилые дома в д. Суковкино | км | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |  |
| 2. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 25,1 | - | 2,5 | 4,0 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 2,8 | 3,0 | 1,1 | Администрация МО |
| 2.1 | Артезианские скважины | ед. | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |  |
| 2.2 | Водонапорные башни | ед. | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |  |
| 2.3 | Сети водопровода | км | 19,1 | - | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 1,1 |  |
|  |  | млн.р | 19,1 | - | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 1,1 |  |
|  | Итого |  | 27,1 | 0,2 | 2,7 | 4,2 | 2,4 | 3,2 | 2,2 | 4,7 | 3,0 | 3,2 | 1,3 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 25 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 25 | - | - | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 1,0 | - | - | 0,28 | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,5 | - | - | 0,8 | - | - | 0,7 | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 3,47 | 0,67 | 0,1 | 0,38 | 0,97 | 0,2 | 0,2 | 0,95 | - | - |  |  |